ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.12.2013 №835

ИЗМЕНЕНИЯ

в инвестиционную программу «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

- В приложение 1 внести изменения и дополнения следующего содержания:

- Раздел 2013 год дополнить следующего содержания:

| №п/п | Наименование работ | Диаметр, 2Д, устан. мощность | Длина в 2-х тр.м | Нагрузка Гкал/час | Испол. | Сумма Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Жилой дом №48 А по пр.Победы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №48 А по пр.Победы. S=1397,0 м2 1.Реконструкция уществующих магистральных.тепловых сетей 2. Строительство вводной тепловой сети от проектируемой камеры до стены жилого дома №48А. | 2Д 150 2Д 80 | 89,0 108,0 | 0,285 | «Челябоблкоммунэнерго» | 1800 1000 |
|  | Жилье 2013 год |  |  | 5,759+0,285=6,044 |  |  |
|  | Соц.культ.быт 2013год |  |  | 1,584 |  |  |
|  | Всего за 2013 год: |  |  | 7,628 | В т.ч. | 85901 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 48000 |

- Раздел 2014 год дополнить следующего содержания:

| №п/п | Наименование работ | Диаметр 2Д, устан. мощность | Длина в 2-х тр.м | Нагрузка Гкал/час | Испол. | Сумма Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Жилой дом №18 А по ул.К.Маркса. S=5111,0 м2 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №18 А по ул.К.Маркса. - Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей; Строительство вводной тепловой сети и тепловой камеры до стены жилого дома №18 А по ул.К.Маркса. | 2Д200 2Д125 | 82,0 20,0 | 0,6 | «Челябоблкоммунэнерго» | 1600,0 1200,0 |
| 12.2 | Жилой дом №46 А по ул.Комсомольской. S=9200,0 м2 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №46 А по ул.Комсомольской. - Увеличение установленной мощности котельной к дополнительно заявленной в инвестпрограмме на 2,0 Гкал/час. Строительство вводной тепловой сети от проектируемой камеры до стены жилого дома №5. | 2Д125 | 50,0 | 0,9 |  | 2000,0 1500,0 |
| 12.3 | Жилой дом №5 по ул.Коммунистической. S=3580,0 м2 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №5 по ул.Коммунистической. 1.Реконструкция существующих магистральных. тепловых сетей 2. Строительство вводной тепловой сети от проектируемой камеры до стены жилого дома №5. | 2Д250 2Д200 2Д100 | 156,0 113,0 80,0 | 0,42 |  | 2500,0 1900,0 1200,0 |
| 12.4 | Жилой дом №51 А по ул.Кожевникова. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №51 А по ул.Кожевникова. S=16516,0 м2 - строительство 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением установленной мощности до 40,0 Гкал/час - Строительство магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова - пр.Победы; - Строительство ЦТП м-на Кожевникова-пр.Победы 4. Строительство внутриквартальных и вводных тепловых сетей | 2Д150 | 200,0 | 1,4 |  | 3500 |
| 12.5 | Жилой дом по пр.Коммунистическому,30 S=10222,0 м2 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30 по пр.Коммунистический. Закрытие котельной №2, после решения вопроса по материальной компенсации закрытия котельной, находящейся в собственности ОАО «Челябоблкоммунаэнерго». Реконструкция ЦТП-2 с увеличением установленной мощности до 14,0 Гкал/час (запланирована в инвест.программе) Строительство магистральной т/сети от ЦТП-2 до котельной №2 | 2Д250 | 630,0 | 1,2 |  | 10000,0 |
| 12.6 | Жилой дом №1 А по ул.Жданова S=5111,0 м2 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №1 А по ул.Жданова - Строительство тепловой сети до жилого дома - Строительство тепловой камеры в месте врезке в магистральную сеть. | 2Д133 | 60,0 | 0,6 |  | 1600,0 1000,0 |
| 16 | Гостиница по ул.Кожевникова,47 Присоединение и пуск теплоносителя к строящейся гостиницы №47 по ул.Кожевникова - Строительство 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением установленной мощности до 40,0 Гкал/час - Строительство магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова-пр.Победы - Строительство ЦТП м-на Кожевникова-пр.Победы Строительство внутриквартальных тепловых сетей Строительство вводных тепловых сетей к гостинице по ул.Кожевникова,47. | 2Д100 | 15,0 | 0,3 |  | 500 |
|  | Жилье 2014 год |  |  | 12,145+5,42= 17,565 |  |  |
|  | Соц.культ.быт 2014 год |  |  | 1,675 |  |  |
|  | Всего за 2014 год: |  |  | 19,24 | В т.ч. | 140120 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 45000,0 |

3) Раздел 2015 год дополнить следующего содержания:

| №п/п | Наименование работ | Диаметр,2Д, устан.мощность | Длина в 2-х тр.м | Нагрузка Гкал/час | Испол. | Сумма Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Гостиница по ул.Ленина,27 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №27 по ул.Ленина 0,63 Гкал/час S= - Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей; - Строительство тепловой сети до жилого дома Строительство тепловой камеры в месте врезки в магистральную сеть. | 2Д200 2Д133 | 22 20 | 0,63 | «Челябоблкоммунэнерго» | 2100 |
| 12 | Жилой дом №49 ( вторая очередь) по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №49 (вторая очередь ) по ул.Кожевникова 1.Строительство 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением установленной мощности до 40,0 Гкал/час 2. Строительство магистральных т/сетей м-на ул. Кожевникова –пр.Победы 3. Строительство ЦТП- м-на Кожевникова –пр.Победы Строительство внутриквартальных и вводных тепловых сетей от тепловой камеры на дом №49 (вторая очередь) | 2Д 150 | 25 | 1,21 | «Челябоблкоммунэнерго» | 1500,0 |
|  | Всего за 2015 год: |  |  | 10,63+0,63+1,21 =12,47 | В т.ч. | 106156,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 55000,0 |

- Раздел 2016 год дополнить следующего содержания:

| №п/п | Наименование работ | Диаметр,2Д, устан.мощность | Длина в 2-х тр.м | Нагрузка Гкал/час | Испол. | Сумма Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подключение квартала жилых домов в пос.Горняк: ул.Гамарника,16,18, ул.Черняховского,20,22,27 А общей площадью S = 43292,0 м2 - Реконструкция котельной №4-2 очередь с увеличением установленной мощности на 8,0 Гкал/час.Реконструкция Магистральных , строительство квартальных и вводных тепловых сетей к жилым домам |  |  | 5,035 | «Челябоблкоммунэнерго» | 30000,0 12000,0 |
|  | Всего за 2016 год: |  |  | 7,864+5,035=12,899 | В т.ч. | 104895,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 38000,0 |
|  | Итого 2012-2016: |  |  | 59,612 |  | 532870 |
|  | В том числе соц.культ.быт 2012-2016 г.г.: |  |  | 4,477 |  |  |
|  | ИТОГО без соц.культ.быт 2012-2016 г.г. |  |  | 53,925 | В.т.ч. | 531370 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 228,000 |

Первый заместитель Главы

администрации городского округа                                                                       А.Н. Литвинов