Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

29.09.2021         263

от _______________№_____

О готовности городского

хозяйства к  работе в зимний

период  2021-2022 годов

Заслушав и обсудив информацию начальника управления городского хозяйства Е.А. Хамидуллиной о готовности городского хозяйства к  работе в зимний период2021-2022 годов,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о готовности городского хозяйства к работе в зимний  период 2021-2022 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                         Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 29.09.2021 №263

Информация о готовности городского хозяйства

к работе в зимний период 2021-2022 годов

На сегодняшний день готовность к работе в отопительный период 2021-2022 г. г. Копейского городского округа – 100%.

Всего в границах округа 118 потребителей (24 объекта жилищного фонда, обслуживающих 1275 многоквартирных домов; 94 объекта социальной сферы); 7 теплоснабжающих организаций и 1 теплосетевая организация. эксплуатирующие 46 котельных, в том числе: 22 котельные (частной формы собственности) Филиала АО «Челябоблкоммунэнерго» «КЭТС»; 16 котельных (3 частной формы собственности, 13 муниципальной формы собственности) ООО «Синергия»; 3 котельные (частной формы собственности) ООО «Центр»; 1 котельная (муниципальной формы собственности) АО «Челябкоммунэнерго»; 1 котельная (частной формы собственности) ООО «Перспектива»;1 котельная (частной формы собственности) Филиала ООО «КЭВРЗ» «КРМЗ»; 1 котельная (частной формы собственности) ФКУ ИК-11; протяженность тепловых сетей 190,8 км.

По состоянию на 14.09.2021 выполнение организационно-технических мероприятий к работе в ОЗП составило:

жилищного фонда  100%,

коммунальных предприятий (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 100%,

бюджетные учреждения  100 %.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в зимний период 2021-2022 годов проводились в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду, утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа от 05.04.2021 № 670-п «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Копейского городского округа Челябинской области к работе в отопительный период 2021-2022 годов».

В рамках подготовки к работе в отопительном периоде за счет средств предприятий ЖКХ выполнены работы на сумму 99,7 млн рублей, за счет которых выполняются работы по ремонту котельного оборудования, замене теплотрасс — 4,8 км-план, фактически выполнено - км (ЧОКЭ: поадресный список, ремонту внутридомовой инженерной инфраструктуры, кровли, ремонту и замене запорной арматуры и др. работы. ВЗЯТЬ ПО ФАКТУ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОТРОВ, особенно замену теплотрасс. По соц сфере прописать основные работы, что выполняли бюджетники тоже из паспортов. Здесь же пишем материально-техническую базу на время ЧС.

Управлением гражданской защиты населения в соответствии с утвержденным  планом-графиком проведены учебные, контрольные и противопожарные тренировки на объектах жилищно-коммунального хозяйства. К 1 сентября тренировки завершены.

Согласно Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории Копейского городского округа проведение проверок и выдача паспортов готовности, оформленных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» завершены потребителей 01.09.2021, в т.ч. и МКД, собственники которых не выбрали способ управления, МКД с непосредственным способом управления, что подтверждается актами РСО о промывке и опрессовке системы теплоснабжения; теплоснабжающих и теплосетевых организаций 10.09.2021.

10.09.2021 г. представителями Минстроя ЧО, администрации КГО совместно с обслуживающими организациями проведены проверочные мероприятий по подготовке – 6 МКД (ул. Кирова, 1А, 3, 5, 9, 9А, 17), на 5 из которых выявлено частичное отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах, находящихся в техподпольях домов, бойлерной (МКД ул. Кирова, 3, 5). 13.09.2021 г. обслуживающими организациями выявленные замечания устранены, что подтверждается фотоотчетом (прилагается).

В августе-сентябре 2021 года Ростехнадзором была проведена проверка поставщиков тепла: АО «Челябкоммунэнерго», ООО «ПКП Синергия». Выявлены замечания, которые необходимо устранить в срок до 01.10.2021.

В соответствии с приказом Уральского управления Ростехнадзора от 14.09.2020 № ПР-330-408-0 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Муниципального образования Копейский городской округа Челябинской области», срок проведения проверки соблюдения требований по готовности к отопительному периоду для муниципального образования с 23 сентября 2021 г. по 27 сентября 2021 г.

На территории Копейского городского округа (постановление администрации КГО от 09.09.2021 года № 2148-п) отопительный сезон начат с 13.09.2021 для организаций социальной сферы (по заявлению директоров учреждений); для прочих потребителей тепловой энергии не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия,  начало отопительного периода – 20.09.2021.

Общая задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 15.09.2021г. составляет 77,4 млн. руб., в т. ч. перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 58,4 млн. руб.,            АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 4,1 млн. руб., ООО «Урал-                                    энергосбыт» - 14,9 млн. руб.

Одним из крупных должников является ООО «ПКП Синергия», имеющее задолженность в размере 40,1 млн. руб., в т. ч. 36,7 млн. руб. за потребленный газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск», которое разработало график погашения задолженности. В настоящее время график находится на согласовании в ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Администрацией Копейского городского округа принимается ряд  мер по уменьшению задолженности за топливно-энергетические ресурсы предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т. ч.:

- проведение совещаний с руководителями предприятий, имеющих задолженность;

- контроль за ведением предприятием – должником претензионно-исковой работы по взысканию задолженности с потребителей коммунальных услуг;

- контроль за соблюдением предприятиями – должниками графиков погашения задолженности.

За счет выделенной из областного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета в размере 2 млн. рублей (распоряжение Правительства Челябинской области от 28.07.2021 г. № 491-рп), согласно Порядку предоставления субсидий организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства на частичное погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы средства будут распределены и направлены поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

Начальник управления

городского хозяйства                                                                   Е.А. Хамидуллина