ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

от 31.10.2012 №597

Муниципальная инвестиционная целевая программа

«Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

Паспорт

Муниципальной инвестиционной целевой программы

«Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

| Наименование программы | - муниципальная инвестиционная целевая программа «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - техническое задание на разработку инвестиционной программы, Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | - администрация Копейского городского округа |
| Основные разработчики программы | -муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель программы | - повышение энергетической эффективности экономики Копейского городского округа, реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Задачи программы | 1. реализация мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижение затрат на производство тепла, повышение надежности и безопасности теплоснабжения. Строительство новых, модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение. 2. реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с целью повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения. 3. обеспечение качественного электроснабжения объектов теплоэнергетики. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: 1) снижение издержек систем теплоснабжения; 2) повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения; 3) безубыточная работа предприятий коммунальной сферы, занимающихся производством и реализацией тепловой энергии; 4) повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения; 5) обеспечения сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. |
| Сроки реализации программы | 2012-2016 годы |
| Перечень основных направлений программы | 1) проектирование и строительство блочно-модульных газовых котельных; 2) проектирование и строительство подводящих инженерных сетей; 3) реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения; 4) модернизация систем теплоснабжения. |
| Источники финансирования программы | - финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, средств областного бюджета (в форме предоставления субсидий и дотаций местному бюджету) и внебюджетных источников финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - ввод в эксплуатацию блочно - модульных газовых котельных – 7 ед. Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция тепловых сетей. Строительство подводящих инженерных сетей в том числе: водопроводных; электрических; тепловых; газовых. Снижение себестоимости производимой тепловой энергии. |

    - Общие положения

Муниципальная долгосрочная инвестиционная целевая программа «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы, Федеральными законами от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

    - Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Несмотря на тенденцию ухода некоторых потребителей частного сектора на индивидуальные котельные, их доля мала по сравнению с присоединяемыми нагрузками. На сегодняшний день основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на сферу жилищного строительства и объектов соцкультбыта. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», строительство нового жилья и других объектов обеспечивает стабильную положительную тенденцию прироста тепловых нагрузок на последующие годы. Уверенную границу роста можно обозначить 2016 годом.

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в Копейском городском округе вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:

для обеспечения присоединения новых объектов перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре путем проектирования и строительства новых блочно-модульных котельных, реконструкции существующих котельных, проектированию и строительству подводящих инженерных сетей к новым блочно-модульным котельным и капитальным ремонтом и реконструкцией существующих тепловых сетей Копейского городского округа;

наряду с уходом от неэффективных котельных необходимо соответствующее развитие газификации частного сектора.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учетом следующих условий:

максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии;

обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;

обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

На основании гидравлических расчетов разрабатывались пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системах теплоснабжения.

При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:

перераспределение нагрузок между источниками с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров)

увеличение пропускной способности действующих магистралей путем увеличения диаметра и строительство новых теплотрасс, капитального ремонта существующих теплотрасс.

По результатам расчетов, для каждого источника тепла были разработаны конкретные технические мероприятия, составляющие в комплексе единую программу по развитию источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа.

Перечень мероприятий по реализации Программы приведены в Приложении к Программе.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель программы: Повышение энергетической эффективности экономики Копейского городского округа, реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Задачи программы:

- Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения.

Строительство новых и модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение.

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с целью повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- Обеспечение качественного электроснабжения объектов теплоэнергетики

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012-2016 годы.

Прекращение реализации программных мероприятий осуществляется в случае прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов, а также средства инвестора.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе с учетом средств областного бюджета и внебюджетных источников.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности

Реализация проекта позволит:

заменить устаревшие мощности существующих котельных и коммуникаций;

обеспечить население Копейского городского округа теплом, и горячей водой;

введенные газовые котельные будут служить резервом мощности для дальнейшего развития города (строительство объектов культурно – бытового назначения).

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку программы модернизации системы теплоснабжения Копейского городского округа, на 2012 – 2016 годы.

Результатами реализации данной программы являются:

обеспечение перспективного развития теплоснабжения Копейского городского округа и его энергобезопасности;

подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;

освобождение от убыточных котельных.

Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от всех источников, что позволяет снизить себестоимость затрат при получении тепловой энергии, сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие экономичных блочных котельных уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна Копейского  городского округа.

7. План мероприятий

| № п п | Наименование работ | Источник финансирования | Сумма млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Мира,2Е | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 76,32 |
| 2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Мира,4Б | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 31,64 |
| 3 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Урицкого,52А | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 24,54 |
| 4 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Российская,8А | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 90,00 |
| 5 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Томская,2Б/3 | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 59,06 |
| 6 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Бестужева, 2В | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 15,00 |
| 7 | Строительство блочно-модульной газовой котельной ул. Красная Горнячка,6 | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет |  |
|  |  | средства инвестора | 85,00 |
| 8 | Проектирование подводящих инженерных сетей к проектируемым котельным | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 10,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 9 | Модернизация системы теплоснабжения поселка Бажова (строительство закольцовки газопровода к Бажовскому жилому массиву (газопровод высокого давления) в Копейском городском округе) | местный бюджет |  |
|  |  | областной бюджет | 18,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 10 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в Копейском городском округе | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 150,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 11 | Модернизация системы теплоснабжения поселка Бажова | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 30,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 12 | Модернизация системы теплоснабжения поселка Потанино | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 14,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 13 | Строительство подводящих инженерных сетей к проектируемой котельной поселка РМЗ | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 14,00 |
|  |  | средства инвестора |  |
| 14 | Строительство подводящих сетей электроснабжения к проектируемым котельным | местный бюджет | 0,1 |
|  |  | областной бюджет | 30,00 |
|  |  | средства инвестора |  |

Первый заместитель

главы Копейского городского округа                                          А.Н. Литвинов